Глобинська міська рада

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 28 липня 2016 р. №46 |
| --- | --- |
|  | Голова комітету з конкурсних торгів |
|  | ________________ Перевьорткін В.Г. |

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  (ДК 021:2015 - код 45232423-3 Будівництво каналізаційних насосних станцій (Реконструкція каналізаційного напірного колектора і КНС на комунальній каналізаційній системі «Цукрозавод» в м.Глобине, Полтавської області))

м. Глобине - 2016

# ЗМІСТ

# документації конкурсних торгів

# Загальні положення

# Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

# Підготовка пропозицій конкурсних торгів

# Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

# Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

# Укладання договору про закупівлю

# Додатки документації конкурсних торгів:

Додаток №1  Форма «Пропозиція конкурсних торгів».

Додаток №2  Технічна частина.

Додаток №3  Форма письмової згоди на обробку наявних персональних даних,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Додаток №4  Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлені замовником відповідно до ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Додаток №5  Істотні умови договору.

Додаток №6 Інформаційний лист про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі,передбачених статтею 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Додаток №7 Перелік документів, які надаються переможцем процедури закупівлі для підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 11, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель.

| I. Загальні положення |
| --- |
| 1 | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VIІ (надалі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів |  |
| повне найменування | Глобинська міська рада |
| місцезнаходження | 39000, вул. Центральна, 285 м. Глобине, Глобинський район, Полтавської області |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками | Прізвище, ім’я, по батькові: Перевьорткін Володимир Геннадійович Посада: заступник Глобинського міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради, голова комітету з конкурсних торгів. Адреса: вулиця Центральна, 285, місто Глобине, Глобинський район, Полтавська область, поштовий індекс 39000. Телефон: (05365) 24-7-30 Тел./факс: (05365) 24-2-78 Е-mail: zam@globyne-rada.gov.ua Прізвище, ім’я, по батькові: Сусід Олександр Михайлович Посада: спеціаліст ІІ категорії юридичного відділу виконкому Глобинської міської ради, заступник голови комітету з конкурсних торгів. Адреса: вулиця Центральна, 285, місто Глобине, Глобинський район, Полтавська область, поштовий індекс 39000 Телефон: (05365) 25-2-19 Тел./факс: (05365) 24-2-78 Е-mail: jur.gl.otg@i.ua |
| 3. Інформація про предмет закупівлі |  |
| найменування предмета закупівлі | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 - код 45232423-3 Будівництво каналізаційних насосних станцій (Реконструкція каналізаційного напірного колектора і КНС на комунальній каналізаційній системі «Цукрозавод» в м.Глобине, Полтавської області)) |
| вид предмета закупівлі | роботи |
| місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Місце: м. Глобине, Глобинський район. Полтавської області. Обсяг: відповідно до технічної частини документації конкурсних торгів (відображено в Додатку №2 додокументації з конкурсних торгів). |
| строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | Строк виконання робіт – протягом 2016 р. |
| 4. Процедура закупівлі | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників | Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників. |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів | Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. Водночас, у разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, він може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів в іншій конвертованій валюті. При цьому, при розкритті пропозицій конкурсних торгів її ціна підлягає перерахунку в гривні за офіційним курсом гривні до зазначеної учасником валюти, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що буде зазначено у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Формула перерахунку: ціна х k де: k - офіційний курс НБУ на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів | Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Водночас, документи пропозиції учасника можуть викладаються також і англійською мовою. Тексти українською та англійською мовами повинні бути автентичними, проте визначальним є текст, викладений українською мовою. |
| II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів |
| 1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповнаваженого органу та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону |
| III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |
| Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів щодо предмета закупівлі вцілому. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої особи учасника процедури закупівлі (із зазначенням П.І.Б.). Пропозиція конкурсних тогрів має бути прошито у томи із кількістю сторінок не більше ніж 300 (триста) сторінок в одному томі, кожен том повинен бути прошитий, пронумерований та скріплений печаткою (крім випадків, коли учасник здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством). Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується копією (завіреною учасником) виписки з протоколу засновників, або наказу про призначення, довіреністю, або доручення або іншого документу, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у 1 (одному) конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі, (крім випадків, коли учасник здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) у запечатаному конверті). Учасник бере на себе всі витрати, пов’язані з підготовкою та подачею своєї пропозиції конкурсних торгів, а замовник не відповідає та не несе зобов’язань щодо цих витрат, незалежно від характеру проведення та результатів розгляду пропозицій конкурсних торгів (у тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися), за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів") Якщо конверти, що містять пропозицію конкурсних торгів, не оформлені, не запечатані та не завірені печаткою учасника (крім випадків, коли учасник здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), підписом уповноваженої особи, відповідно до зазначених вище вимог, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції. |
| 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника | Пропозиція, що подається учасником, повинна містити наступні документи та інформацію: 1) реєстр наданих документів; 2) довідка, складена у довільній формі, яка містить загальні відомості про учасника, а саме: повне найменування, код за ЄДРПОУ, адреса – юридична та фактична, П.І.Б., посади, телефони керівника та уповноваженої особи щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів та присутності на конкурсних торгах, банківські реквізити (розрахунковий рахунок, назва банківської установи, МФО банку, місцезнаходження); 3) заповнену форму «Пропозиція конкурсних торгів» згідно з Додатком №1 до цієї документації конкурсних торгів; 4) установчі документи учасника : Завірену копію статуту в повному обсязі (остання редакція або з урахуванням всіх змін) (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи-підприємця – завірену копію паспорту); оригінал або належним чином завірену копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. завірену копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду для фізичної особи-підприємця; витяг з реєстру платників ПДВ або завірену копію свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку. 5) документальне підтвердження згоди учасника щодо істотних умов договору згідно з пунктом 2 Розділу 6 цієї документації конкурсних торгів та Додатком №5 до цієї документації конкурсних торгів; 6) документи, що підтверджують правомочність учасника (представника учасника) на укладення договору про закупівлю: завірену копію документу, який підтверджує повноваження керівника (копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління або копію довіреності керівника учасника та інше). У разі якщо підписувати договір, пропозицію конкурсних торгів тощо буде інша уповноважена особа, надати документальне підтвердження повноважень цієї особи (оригінал довіреності); завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копія паспорта керівника (уповноваженої особи ) учасника. 7) інформацію та документи про відповідність запропонованого товару технічному завданню, підготовлені відповідно до вимог п.7 Розділу 3 цієї документації конкурсних торгів та згідно із Додатком №2 «ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА» до цієї документації конкурсних торгів; 8) заповнену та підписану з боку Учасника письмову згоду на обробку наявних персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» згідно Додатку№ 3 до цієї документації конкурсних торгів. 9) документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, які визначені відповідно до статті 16 Закону: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами). Кваліфікаційні критерії учасників конкурсних торгів надаються згідно Додатку №4 10) документальне підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до вимог статті 17 Закону. Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, надається в довільній формі, бажано за формою наведеною у Додатку №6 до цієї документації конкурсних торгів. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 11, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 17 Закону, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою цієї статті, визначені Додатком №7 до цієї документації конкурсних торгів. 11) завірену учасником копію ліцензії на право проведення будівельних та монтажних робіт; 12) довідку, складену у довільній формі (на фірмовому бланку учасника), про можливість вчасного та якісного виконання всього комплексу робіт на умовах, викладених в документації конкурсних торгів. Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої статті 17 Закону, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо предмета закупівлі. Ненадання таких додаткових документів, які не вимагаються документацією конкурсних торгів, не буде розцінено як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів. Учасник несе відповідальність за достовірність наданої інформації. Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та може спричинити за собою відхилення такої пропозиції. Учасник-нерезидент повинен надати зазначені у цій документації конкурсних торгів документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання аналогу документу або у разі відсутності такого документу та його аналогу учасник-нерезидент повинен додати до пропозиції конкурсних пояснювальну записку у довільній формі із зазначенням підстави не надання документа та посилання на законодавчі акти. Підготовка та подання альтернативних пропозицій конкурсних торгів умовами даної документації конкурсних торгів не передбачається. За підроблення документів Учасник несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального кодексу України. |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається. |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Документацією конкурсних торгів не передбачено. |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів |
| 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані, що відповідають критеріям, які визначені відповідно до статті 16 Закону, викладені в Додатку №4. Відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, вимогам, встановленим статтею 17 Закону, викладений у Додатку №6 до цієї документації конкурсних торгів. Переможець процедури закупівлі у визначений Законом термін подає перелік документів викладений у Додатку №7 до цієї документації конкурсних торгів. |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність їхньої пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим в Додатку №2 до документації конкурсних торгів «ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА». Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі технічним вимогам документації конкурсних торгів повинна бути підтверджена: - договірною ціною; - локальними кошторисами (мають бути складені відповідно до технічної частини з урахуванням будівельного технологічного процессу); - відомістю ресурсів; - проектом календарного графіку виконання робіт (відповідно до «Рекомендацій зі складання додатків до договору підряду в капітальному будівництві», затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 13.01.2009 р. № 2); - підтверджуючими розрахунками за статтями витрат вартості будівництва відповідно до ДСТУ Б Д. 1. 1-1: 2013 «Правила визначення вартості будівництва». Примітка: розрахунок заробітної плати має бути здійснений в межах рекомендованих Мінрегіонбудом. Розрахунок вартості будівництва має бути наданий у друкованому вигляді та додатково на цифровому носії у ліцензійному програмному комплексі АВК-5 (в форматі imd), або у програмному комплексі, сумісному з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Вартість робіт, що розраховується в вартості будівництва має бути складена з урахуванням: розрахунку заробітної плати – відповідно до нормативних трудовитрат на обсяг робіт, що підлягають виконанню і усередненої вартості людино-години, що відповідає середньому нормативному розряду для ланки робітників будівельників, зайнятих в керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, прийнятої відповідно до наказів Мінрегіонбуду України, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»; коштів на відрядження працівників будівельних організацій на обєкт будівництва ( у разі якщо плануються дані відрядження); вартості матеріально-технічних ресурсів – прийнятої підрядником за найменшою ціною; заготівельно-складських витрат – за усередненим показником (для будівельних, санітарно-технічних і електротехнічних матеріалів, виробів і конструкцій – 2%, для металевих конструкцій – 0,75 %); розрахунку загальнобудівельних витрат – за розрахунково-аналітичним методом, диференційованого визначення розміру кошторисного прибутку, визначення адміністративних витрат – за розрахунково-аналітичним методом на підставі бухгалтерських даних за попередній звітний рік, перелік працюючих механізмів на будівельному майданчику згідно Порядку виконання робіт з калькуляційним розрахунком вартості машино-години. Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлі (в чатині придбання обладнання) технічним вимогам документації конкурсних торгів повинна бути підтверджена специфікацією на обладнання, що наведена в додатку №2 документації конкурсних торгів (з обов’язковим зазначенням найменування обладнання, ціни такого обладнання та вартості). Перелік обладнання, що визначений в Додатку №2 документації конкурсних торгів має бути надано у друкованому вигляді та додатково в форматі xls на CD-носії. Все обладнання, що буде поставлено та/або встановлено в рамках здійснення закупівлі повинно мати гарантійний строк обслуговування не менше 12 місяців з дня його пусконаладки. Гарантійне обслуговування на вказане обладанання повинно здійснюватись в сервісних центрах на території України. |
| 8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників) | У разі, якщо учасник буде залучати до виконання робіт субпідрядні організації, в такому випадку учасник процедури закупівлі повинен надати в складі своєї пропозиції довідку у довільній формі в якій зазначає повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. Дана вимога обов’язкова у разі залучення до виконання робіт суб’єкта господарювання як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. У разі, якщо учасник не планує залучати до виконання робіт субпідрядника(ів) в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, такий учасник надає відповідну інформаційну довідку (в довільній формі із зазначенням, що не планується залучати субпідрядника (ів) до виконання робіт в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю), засвідчену підписом уповноваженої особи учасника, із зазначенням посади і дати підпису. |
| 9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Предмет закупівлі не ділиться на окремі частини (лоти). Учасник процедури закупівлі подає свою пропозицію щодо всього предмету закупівлі вцілому. |
| 10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із пунктом 1. Розділу 3, додатково позначених „Зміни" або "Відкликання" відповідно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій. В повідомленні про відкликання вказується спосіб повернення пропозиції конкурсних торгів. В разі відкликання пропозиції у стовпчику „Примітка” Реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів зазначається: „відкликано згідно листа учасника №___ від ____._____20____ р.” Конверти з позначками “Зміни” розкриваються в першу чергу. Після розкриття, внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється, крім випадків передбачених діючим законодавством. Пропозиції, щодо яких було подано відповідне повідомлення про відкликання, не розкриваються, про що робиться відповідний запис у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. |
| IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: | Особисто, поштою. Подання пропозиції із конкурсних торгів у електронному вигляді або електронною поштою (у разі подання у формі електронного документа) не передбачено. Спосіб доставки пропозиції учасник обирає самостійно та забезпечує її своєчасне отримання Замовником. |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | Вулиця Центральна, 285, приймальня, місто Глобине, Глобинський район, Полтавська область, поштовий індекс 39000. |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | 07 вересня 2016 року 09.00 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали. На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | Вулиця Центральна, 285, зала засідань, місто Глобине, Глобинський район, Полтавська область, поштовий індекс 39000 |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | 07 вересня 2016 року 10.00 год. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники а також представники ЗМІ та уповноважені представники громадський об’єднань. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника Учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій статті 27 Закону, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону |
| V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів є ціна, запропонована учасником щодо усього обсягу предмета закупівлі та зазначена у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Пропозиції оцінюються за бальною методикою шляхом присвоєння кожній пропозиції відповідної кількості балів формулою: БЦп = Цmіn/Цп х 100 де: БЦп - кількість балів, що набрала пропозиція учасника за результатами оцінки; Цп - ціна пропозиції учасника, що оцінюється, у гривнях; Цmіn - найнижча ціна пропозиції із запропонованих учасниками, у гривнях; 100 - максимальна кількість балів, яку може набрати пропозиція за результатами оцінки. Найбільш економічно вигідною визнається пропозиція учасника, яка набрала найбільшу кількість балів за результатами оцінки. У разі, якщо дві і більше пропозицій набрали однакову найбільшу кількість балів, найбільш економічно вигідна пропозиція визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів. У випадку, коли дві чи більше пропозицій учасників набрали однакову найбільшу кількість голосів членів комітету, голос голови комітету конкурсних торгів є вирішальним. |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок, а саме: для виправлення виявленої арифметичної помилки Замовник звертається до Учасника в письмовому вигляді (факсом, поштою, через електронну адресу) з пропозицією виправлення арифметичної помилки. В листі обов’язково зазначається час, протягом якого Учасник повинен надати свою письмову відповідь (факсом, поштою, через електронну адресу) на звернення Замовника. В разі не отримання відповіді від Учасника в зазначений час, Замовник приймає рішення про відхилення конкурсної пропозиції такого Учасника, відповідно до ст.29 Закону. |
| 3. Інша інформація | Загальна ціна пропозиції конкурсних торгів повинна включати вартість робіт, що є предметом закупівлі з урахуванням всіх податків і зборів, усіх інших витрат Учасника. До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені учасником в зв'язку з участю у торгах. Витрати особи, що виявили намір взяти участь у торгах, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку Учасників процедури закупівлі, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації конкурсних торгів та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. Під час проведення даної процедури закупівлі сторони передають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація передавалась в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними. До формальних (несуттєвих) помилок замовником відносяться технічні, механічні та інші помилки допущені учасниками в документах, що подані ними в складі пропозиції конкурсних торгів та такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність учасника. До формальних (несуттєвих) помилок відносяться: незначні неточності перекладу, якщо вони не впливають на зміст пропозиції; розміщення інформації не на фірмовому бланку підприємства; самостійне виправлення учасником технічних, механічних помилок у поданій пропозиції під час складання учасником такої пропозиції, якщо вони не впливають на зміст пропозиції. Такі виправлення мають бути засвідчені печаткою Учасника та написом «Виправленому вірити» із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи, що здійснила таке виправлення, дати завірення.; не завірення окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою (за наявності) учасника торгів; невірне (неповне ) завірення або не завірення учасником копії документу згідно вимог цієї документації. Наприклад: завірення копії документу лише підписом уповноваженої особи; орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, що підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції. Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок; зазначення невірної назви документу, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документу повністю відповідає вимогам цієї документації. Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист-пояснення; зазначення неповного переліку інформації в певному документі, всупереч вимогам документації, у разі якщо така інформація в повній мірі відображена в іншому документі, що наданий у складі пропозиції конкурсних торгів учасника. Наприклад: в відомостях про учасника не зазначення розрахункового рахунку, відкритого в банківській установі, проте вся інформація про відкритий рахунок зазначена на фірмовому бланку документів учасника; неповне або невірне нумерування сторінок пропозиції, якщо учасник підтверджує, що така помилка була допущена ним механічно. Наприклад: повторне помилкове зазначення наявності сторінки № 56 або не врахування сторінки № 30 в загальну кількість сторінок або взагалі відсутність нумерації сторінки. Замовник залишає за собою право не відхиляти пропозиції конкурсних торгів при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому, замовник гарантує дотримання усіх принципів, визначених статтею 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон). Замовник не зобов’язаний приймати пропозиції конкурсних торгів, що містять інші помилки ніж перелічені вище. Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) приймається колегіально на засіданні комітету з конкурсних торгів. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на обладнання, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Всі документи, які містяться Пропозиція конкурсних торгів, додатково надаються в електронному вигляді на CD-носії у PDF-форматі, обсяги робіт в форматі imd та перелік обладнання в форматі xls. При розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів учасником враховується ціна предмету закупівлі відповідно до цієї документації конкурсних торгів та всі витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань Учасника процедури закупівлі по виконанню договору, в тому числі вартість: • вартість робіт, включаючи всі матеріали і ресурси; • вартість інших елементів і послуг, зазначених у документації конкурсних торгів. Ціна пропозиції конкурсних торгів щодо проведення відповідних робіт визначається згідно предмету закупівлі у цілому виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення, та поточних цін на них. До складу вартості Учасник включає безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, а також прибуток, адміністративні витрати, податки, збори, обов'язкові платежі. Будь-які не враховані у ціні пропозиції витрати додатково сплачуватись не будуть. Ціна пропозиції конкурсних торгів учасника щодо проведення відповідних робіт повинна бути розрахована відповідно до ДСТУ Б Д. 1. 1-1: 2013. Договірна ціна, що пропонується згідно предмету закупівлі у цілому, за умовами торгів є динамічною. |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни, наведені в документації конкурсних торгів. Неподання всієї інформації, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає вимогам у всіх відношеннях, буде віднесено на ризик учасника та може спричинити відхилення пропозиції конкурсних торгів згідно з вимогами документації конкурсних торгів та чинного законодавства у сфері державних закупівель. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; - подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |
| VI. Укладання договору про закупівлю |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки Згадані вище повідомлення переможця та інших учасників торгів здійснюються на адресу, вказану в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. |
| 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю | Згідно з додатком №5 (з урахуванням вимог статей 40,41 Закону). |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

Додаток №1

до документації конкурсних торгів

Форма заповнюється Учасником та надається

у складі пропозиції конкурсних торгів

(форма, подається Учасником на фірмовому бланку)

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів, подаємо свою пропозицію на участь у конкурсних торгах щодо закупівлі: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  (ДК 021:2015 - код 45232423-3 Будівництво каналізаційних насосних станцій (Реконструкція каналізаційного напірного колектора і КНС на комунальній каналізаційній системі «Цукрозавод» в м.Глобине, Полтавської області))

| Повне найменування учасника: | __________________ (зазначається Учасником) |
| --- | --- |
| Місцезнаходження: | __________________ (зазначається Учасником) |
| Телефон (факс), е-mail: | __________________ (зазначається Учасником) |

Вивчивши документацію конкурсних торгів на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за такою ціною:

____________________(ціна пропозиції конкурсних торгів, зазначена цифрами та словами), з ПДВ.

2. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з найбільш економічно вигідними для вас умовами.

5. Ми розуміємо та погоджуємося, що ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно з Законом.

6. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

7. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в документації конкурсних торгів.

8. Деталізація вартості предмету закупівлі (в частині поставки обладнання) зазначено в Додатку 1 до цієї ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Керівник

(або Уповноважена особа)	___________			_____________________

(підпис)       		              (ініціали та прізвище)

без ПДВ – для учасників, які не є платниками податку на додану вартість, відповідно до вимог Податкового Кодексу України

Додаток 1 до ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

| № п.п. | Найменування (його технічні характеристики) згідно з технічним завданням Замовника | Найменування (його технічні характеристики), згідно з технічним завданням Замовника запропоновані Учасником | Од . виміру | К-ть | Ціна за 1 од., грн. | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Без ПДВ | ПДВ | З ПДВ | Без ПДВ | ПДВ | З ПДВ |

Керівник

(або Уповноважена особа)	___________			_____________________

(підпис)       		  (ініціали та прізвище)

Додаток №2

документації конкурсних торгів

У разі, якщо в Технічному завданні міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7 |
| --- |
| на озеленення |
| Модульна каналізаційна насосна станція |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуваням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е47-25-2 | Пiдготовлення грунту вручну для влаштування партерного i звичайного газону без внесення рослинної землi | 100м2 | 0,352 | 455,99 455,99 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Е47-25-6 | Посiв газонiв партерних, маврiтанських та звичайних вручну | 100м2 | 0,352 | 629,76 150,71 |  |  |  |  |  |  |

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6 |
| --- |
| на огорожу |
| Модульна каналізаційна насосна станція |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуваням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е7-1-6 | Укладання фундаментiв пiд колони при глибинi котлована до 4 м, маса конструкцiй до 3,5 т | 100шт | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | К581321-6 варіант 2 С1411-38 | Фундаменти залiзобетоннi стаканного типу марки 1Ф15.8-3 серiя 1.020-1/83 вип 1-1(Ф6) Вiдпускна цiна: (1540,48+(0,74+0,77)x41, 9635)x1,0+5,1:100x1365,51+22,3:100x1428, 03 | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Е7-24-12 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей по залiзобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м (тип огорожi М4В, серiя 3.017-1) | 100м | 0,205 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | К589321- Л015 варіант 1 С1412-322 | Стовпчики для огорожi залiзобетоннi марки С3В серiя 3.017-1(Ф24) Вiдпускна цiна: (2654,43-46,1079x(0,74+0, 77))x0,06+7,4:100x1365,51+0:100x1331,56+1, 0:100x1967,6+1,4:100x2027,82 | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Е9-75-2 | Виготовлення панелей або рам для панелей огорожi | т | 0,2457 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | С111-1844 | Сталевi крiпильнi елементи з швелерiв та кутикiв | т | 0,1813 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | С111-1782 | Сiтка дротяна плетена з квадратними чарунками оцинкована, номер 45, номiнальний дiаметр дроту 2,5 мм | м2 | 37,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ЕН15-171-4 | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (огорожi або рам ) | 100м2 | 0,1974 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Е7-25-5 | Улаштування ворiт двостулкових з установленням залiзобетонних стовпiв з фундаментами (ворота металевi гратчастi висотою 2,0 м, тип ВМ3В) | 100шт | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | К589321- Л061 варіант 1 С1411-38 | Фундаменти залiзобетоннi марки Ф6 серiя 3.017-1(Ф24) Вiдпускна цiна: 1540,48x0,3+5:100x1365,51 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | К589321- Л019 варіант 1 С1412-322 | Стовпчики для огорожi залiзобетоннi марки С5В серiя 3.017-1(Ф24) Вiдпускна цiна: (2654,43-46,1079x(0,74+0, 77))x0,09+2,0:100x1365,51+9,6:100x1428, 03+8,5:100x2027,82 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Е9-75-2 | Виготовлення панелей або рам для панелей ворiт | т | 0,1456 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | С111-1844 | Сталевi крiпильнi елементи з швелерiв та кутикiв | т | 0,1456 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ЕН15-171-4 | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (ворiт або рам ) | 100м2 | 0,04032 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Е34-124-7 | Пiдвiшування проводiв дiаметром до 3 мм | км | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | С111-798 | Дрiт колючий оцинкований одноосновний рифлений, розмiр 2,8х2,3 мм | т | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | С1515-23 варіант 1 | Замок | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5 |
| --- |
| на благоустрій |
| Модульна каналізаційна насосна станція |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуваням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е27-82-1 | Улаштування дорожного корита [коритний профiль з напiвприсипними обочинами] iз застосуванням механiзмiв i перемiщенням грунту на вiдстань до 100 м при глибинi корита до 250 мм | 1000м2 | 0,06296 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Е1-130-1 | Ущiльнення грунту причiпними котками на пневмоколiсному ходу масою 25 т за перший прохiд по одному слiду при товщинi шару 25 см | 1000м3 | 0, 0098375 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Е27-14-1 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску | 100м3 | 0,06296 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Е27-23-1 | Улаштування одношарової основи товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв з границею мiцностi на стиск понад 68,6 МПа [700 кгс/см2] до 98,1 МПа [1000 кгс/см2] | 1000м2 | 0,03935 |  |  |  |  |  | 51,81 63,0145 | 2,04 2,48 |
| 5 | Е27-23-4 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-23-1, 27-23-2, 27-23-3 додавати або виключати | 1000м2 | 0,11805 |  |  |  |  |  | __-__ - | __-__ - |
| 6 | Е27-55-1 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв дорiжок i тротуарiв iз литої дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см | 100м2 | 0,3935 |  |  |  |  |  | 22,61 - | 8,9 - |
| 7 | Е27-55-2 | На кожнi 0,5 см товщини покриття до норми 27-55-1 додавати або виключати | 100м2 | 1,574 |  |  |  |  |  | 3,64 - | 5,73 - |
| 8 | С1421-9841 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип В, марка 2 | т | 4,71 |  |  |  |  |  | __-__ - | __-__ - |
| 9 | Е27-34-2 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв БР100.30.15 | 100м | 0,23 |  |  |  |  |  | 109,59 1,44 | 25,21 0,33 |

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 |
| --- |
| на Мережа К1Н |
| Модульна каналізаційна насосна станція |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуваням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Е1-12-14 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 3,351865 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Е1-163-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 1,29762 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Е1-17-8 тех.ч. п.1.3.46 к=1,1 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0, 5-1] м3, група грунтiв 2 /в'язкого грунту пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на зуби i стiнки ковша/ | 1000м3 | 0,651533 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | С311-5 варіант 1 | Перевезення грунту до 5 км, без завантаження | т | 1075, 02945 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Е1-20-1 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,651533 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е23-1-1 | Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи | 10м3 | 13,5407 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 5,04593 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 491 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Е1-27-1 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 | 1000м3 | 2,971988 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Е1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 29,71988 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ЕН22-46-13 | Продавлювання без розробки грунту [прокол] на довжину до 30 м труб дiаметром 350 мм | 100м | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | С113-203 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 325 мм, товщина стiнки 7 мм | м | 52,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ЕН22-15-9 | Нанесення дуже посиленої антикорозiйної бiтумно-гумової iзоляцiї на сталевi трубопроводи дiаметром 350 мм | 1000м | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ЕН22-1-1 | Укладання азбестоцементних труб, дiаметр 100 мм | 1000м | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ЕН22-41-2 | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону у мокрих грунтах | 10м3 | 0,5455 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | К585521- Л001 варіант 1 С1415-8020 | Кiльця КС7.3 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) Вiдпускна цiна: 643,95x0,3 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | К585521- Л005 варіант 1 С1415-8014 | Кiльця КС10.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3) Вiдпускна цiна: 772,51x0,9 | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | К585521- Л007 варіант 1 С1415-8033 | Кiльця КС15.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3) Вiдпускна цiна: 1511,68x0,6 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | К585521- Л008 варіант 1 С1415-8015 | Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3) Вiдпускна цiна: 1373,86x0,9 | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | К585521- Л031 варіант 1 С1415-7976 | Плити покриття ПП10-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) Вiдпускна цiна: (3124,12x1,05-(0,77+0,74)x61, 8026)x0,10+0:100x1500,93+2,21:100x1399, 54+0:100x1435,22+5,56:100x2068,05+0, 6:100x1435,22 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | К585521- Л035 варіант 1 С1415-7976 | Плити покриття 1ПП15-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3) Вiдпускна цiна: (3124,12x1,05-(0,77+0,74)x61, 8026)x0,27+24,27:100x1500,93+3, 02:100x1399,54+0:100x1435,22+1, 63:100x2068,05+1,08:100x1435,22 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | К585521- Л036 варіант 1 С1415-7976 | Плити покриття 1ПП15-2 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3) Вiдпускна цiна: (3124,12x1,05-(0,77+0,74)x61, 8026)x0,27+24,43:100x1500,93+5, 07:100x1399,54+0:100x1435,22+1, 63:100x2068,05+1,08:100x1435,22 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | К585521- Л048 варіант 1 С1415-7976 | Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) Вiдпускна цiна: (3124,12-(0,77+0,74)x61, 8026)x0,18+0:100x1500,93+0:100x1435, 22+14,06:100x2068,05+1,08:100x1435,22 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | К585521- Л049 варіант 1 С1415-7976 | Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3) Вiдпускна цiна: (3124,12-(0,77+0,74)x61, 8026)x0,38+18,30:100x1500,93+0:100x1435, 22+13,15:100x2068,05+1,68:100x1435,22 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | К585521- Л052 варіант 1 С1415-7976 | Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) Вiдпускна цiна: (3124,12x1,05-(0,77+0,74)x61, 8026)x0,02+1,10:100x2068,05 | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Е23-24-1 | Установлення люка | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | С113-753 | Люк чавунний для колодязiв легкий | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | С113-754 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | С111-1789 | Скоби ходовi | кг | 18,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Е46-30-3 | Пробивання отворiв в бетонних стiнах, пiдлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2 | 100шт | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Е16-30-2 | Зароблення сальникiв при проходженнi труб через фундаменти або стiни пiдвалу, дiаметр труб до 200 мм | сальник | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Е13-31-3 к=2 | Шпаклювання поверхонь стiн з внутрішньої сторони сумішю Penitron в 2 шари | 100м2 | 0,342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ЕН11-11-5 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ЕН11-11-6 | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних стяжок | 100м2 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ЕН22-38-6 | Врiзування в iснуючi мережi зi сталевих труб сталевих штуцерiв [патрубкiв] дiаметром 250 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ЕН22-11-7 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 250 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | С113-980 варіант 1 | Труби полiетиленовi SN4 , зовнiшнiй дiаметр 250мм | м | 22,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ЕН22-11-3 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | С113-966 варіант 1 | Труби полiетиленовi РЕ 80 SDR-17,6(0, 3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 110х6,3 мм | м | 1565,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ЕН22-11-2 | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | С113-960 варіант 1 | Труби полiетиленовi РЕ 80 SDR-17,6(0, 3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 63х3,6 мм | м | 2,525 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ЕН22-36-1 | Установлення стальних засувок або клапанiв зворотних дiаметром 50 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | С1630-65 | Засувки паралельнi фланцевi з висувним шпiнделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ЕН22-34-10 | Установлення полiетиленових трійників діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | С113-1463-1 | Трійник ПВХ діам. 200х200/45 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | С113-1064 варіант 1 | Трiйники рiзностороннi з полiетилену дiам. 110/63 мм для зварювання ПЕ труб | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ЕН22-34-1 | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдведень, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 мм | 10 шт | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | С113-1307 варіант 1 | Втулка під фланец ст-ПЕ 100-110 мм | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 49 | С113-1300 варіант 1 | Втулки перехідні з полiетилену дiам. 50 мм для ПЕ труб | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | С130-986 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | С130-983 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | С113-1003 варіант 1 | Колiна з полiетилену дiам. 110 мм /90 град. для зварювання ПЕ труб | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | С113-1016 варіант 1 | Колiна з полiетилену дiам. 110 мм /45 град. для зварювання ПЕ труб | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | С113-1493 | Заглушка ПВХ діам. 250 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 |
| --- |
| на силове електрообладнання |
| Модульна каналізаційна насосна станція |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуваням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Роздiл 1. Будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-164-2 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | М8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | С111-1721- 11А варіант 1 | Стрiчка сигнальна | м | 30,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | С311-5 | Перевезення грунту до 5 км | т | 6,1875 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Е1-20-1 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,00375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Електрообладнання, монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | М8-524-1 | Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником i двома запобiжниками або з двома блоками "запобiжник-вимикач", або з двома запобiжниками, що установлюється на конструкцiї на пiдлозi, струм до 100 А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1517-1247 варіант 2 | Ящик ЯПРП-100-54У3 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | М8-591-11 | Розетка штепсельна | 100 шт | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 290902-226 варіант 2 | Розетка 4-х полюсна, герметична | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 290902-226 варіант 2 | Розетка 4-х полюсна, герметична | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ЕН22-1-1 | Укладання азбестоцементних труб, дiаметр 100 мм | 1000м | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | М8-396-2 | Короби металевi на конструкцiях, кронштейнах по фермах та колонах, довжина короба до 3 м | 100 м | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2405-1223 варіант 2 | Лоток з кришкою 35х100х3000 | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | М8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | М8-141-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 15096-13392 варіант 2 | Кабель перерiзом 4.4мм2 АВББШВ | 1000м | 0,0101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 15096-13402 варіант 2 | Кабель перерiзом 5.6мм2 АВББШВ | 1000м | 0,0404 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 15096-19011 варіант 1 | Кабель перерiзом 4.2,5мм2 АКВББШВ | 1000м | 0,0202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 15093-33043 варіант 1 | Одножильний кабель напругою до 660в перерiзом 6мм2 ВВГ | 1000м | 0,0404 |  |  |  |  |  |  |  |

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 |
| --- |
| на каналізаційна насосна станція |
| Модульна каналізаційна насосна станція |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуваням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | М38-1-6 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратiв без механiзмiв на вiдкритiй площадцi, маса устаткування 1,5 т | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2301-1003 варіант 2 | Каналізаційна насосна станція MKNC RT 2.2/12/40 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | М8-572-4 | Пульт керування | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | М7-218-1 | Монтаж насоса FTR 750 T | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | М11-32-2 | Установлення поплавкового вимикача для пiдземних резервуарiв | комплект | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | М12-790-4 | Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 65-100 мм | 10 шт | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | М12-121-1 | Трубопроводи з полiетиленових труб iз застосуванням готових деталей, дiаметр зовнiшнiй 40-90 мм | 100 м | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | М12-2-8 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 89 мм | т | 0,0446 |  |  |  |  |  |  |  |

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |
| --- |
| на загальнобудівельні роботи |
| Модульна каналізаційна насосна станція |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуваням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-12-14 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,2234 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Е1-163-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2 | Розробка грунту вручну в траншеях шириною понад 2 м i котлованах площею перерiзу до 5 м2 з крiпленнями при глибинi траншей i котлованiв до 2 м, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Е1-17-8 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0, 5-1] м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,0247 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | С311-5 варіант 1 | Перевезення грунту до 5 км, без завантаження | т | 40,755 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Е1-20-1 | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,0247 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Е1-27-1 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,2237 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Е1-134-1 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 2,237 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Кріплення стінок котловану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Е4-30-1 | Роторне бурiння свердловин установками типу ЛБУ-50 глибиною бурiння до 10 м у грунтах групи 1 | 100м | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Е5-12-2 | Заглиблення вiброзанурювачем стальних шпунтових паль масою 1 м до 50 кг на глибину до 10 м | т | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Е5-13-2 | Витягання стальних шпунтових паль масою 1 м до 50 кг, довжиною до 10 м з грунту групи 2 | т | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Е29-190-1 | Установлення стальних поздовжнiх зв'язок для укрiплення котлованiв | т | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Е29-195-1 | Знiмання поздовжнiх зв'язок | т | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Е29-192-1 | Улаштування закидки з дошок товщиною 5 см для укрiплення котлованiв | 100м2 | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Е29-196-1 | Знiмання дерев'яних розпор i елементiв крiплення котлованiв довжиною до 5,5 м | м3 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | С112-82 | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4- 6,5 м, усi ширини, товщина 44 мм i бiльше, IV сорт | м3 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | С111-1033 | Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальнi "Б", з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої звичайної якостi марки Ст0, N 16-18 | т | 1,71252 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | С111-1824 | Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки 18пс, ширина поличок 60-100 мм | т | 0,2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | С112-82 (зворотнi матерiали) | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4- 6,5 м, усi ширини, товщина 44 мм i бiльше, IV сорт (зворотнi матерiали) | м3 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | С111-1033 (зворотнi матерiали) | Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальнi "Б", з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої звичайної якостi марки Ст0, N 16-18 (зворотнi матерiали) | т | 1,71252 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | С111-1824 (зворотнi матерiали) | Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки 18пс, ширина поличок 60-100 мм (зворотнi матерiали) | т | 0,2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Е9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. | т | 0,11892 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | С111-1824 | Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки 18пс, ширина поличок 60-100 мм | т | 0,09237 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | С1110-172 варіант 1 | Сталь кутова 25х25 мм | т | 0,01827 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | С111-1151 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 12 мм | т | 0,00828 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Е9-75-2 к=0,7 | Демонтаж драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. | т | 0,11892 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | С111-1824 (зворотнi матерiали) | Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки 18пс, ширина поличок 60-100 мм (зворотнi матерiали) | т | 0,09237 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | С1110-172 варіант 1 (зворотнi матерiали) | Сталь кутова 25х25 мм (зворотнi матерiали) | т | 0,01827 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | С111-1151 (зворотнi матерiали) | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 12 мм (зворотнi матерiали) | т | 0,00828 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Е13-26-6 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Е9-29-1 | Монтаж дробин | т | 0,11892 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Е9-29-1 к=0,7 | Демонтаж дробин | т | 0,11892 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Монолітна плита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Е6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки | 100м3 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Е13-37-1 | Обклеювання руберойдом або гiдроiзолом на нафтобiтумi в 1 шар | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Е13-37-2 | Додавати на кожний наступний шар обклеювання руберойдом або гiдроiзолом на нафтобiтумi | м2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ЕН11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Е6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских | 100м3 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | С124-37 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 12 мм | т | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Е9-75-2 | Виготовлення анкерів | т | 0,01692 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,01026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | С111-1151 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 12 мм | т | 0,00666 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Е6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг | т | 0,01026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Е9-34-1 | Монтаж опорних конструкцiй | т | 0,00666 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Е6-1-1 | Улаштування центрування ємностей | 100м3 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Очисні споруди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Е8-3-2 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | м3 | 19,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Е6-1-1 | Улаштування бетонної пiдготовки | 100м3 | 0,1923 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Е6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских | 100м3 | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 3,3112 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | С124-37 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 12 мм | т | 3,3112 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Е7-31-2 | Установлення опор iз плит i кiлець дiаметром бiльше 1000 мм | 100м3 | 0,0354 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | К585521- Л011 варіант 1 С1415-8016 | Кiльця КС20.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53) Вiдпускна цiна: 2052,74x0,9 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | К585521- Л050 варіант 1 С1415-7976 | Плити днищ ПН20 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53) Вiдпускна цiна: (2972,38-(0,77+0,74)x58, 8008)x0,59+73,57:100x1428,03+3, 06:100x1365,51+1,13:100x1967,6+1, 68:100x1365,51 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Блок контейнерного типу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Е1-165-2 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,0246 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Е8-3-2 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | м3 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ЕД6-50-1 | Збирання і розбирання дерев'яної щитової опалубки з щитів площею до 1 м2 для улаштування фундаментів загального призначення під колони, об'єм конструкцій, м3 до 3 | 100м3 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ЕД6-68-1 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну | 100м3 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | С1424-11598 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7, 5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Е9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн. | т | 0,05374 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | С1110-175 | Сталь кутова 75х75 мм | т | 0, 0542774 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Е6-11-9 | Установлення закладних деталей вагою бiльше 20 кг | т | 0,05374 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Е13-17-2 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ПФ-0142 | 100м2 | 0,0242 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Е13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к=1,1 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /гратчастих поверхонь/ | 100м2 | 0,0242 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Е9-61-14 | Монтаж металевих конструкцій блока | т | 0,452 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Виробнича будівпя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | РН2-1-3 | Розбирання монолітних бетонних фундаментiв | 1 м3 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Е8-3-1 | Улаштування основи пiд фундаменти пiщаної | м3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Е6-3-4 | Улаштування залiзобетонних фундаментiв загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Е13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к=1,1 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 /гратчастих поверхонь/ | 100м2 | 0,00114 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Е13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к=1,1 к=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /гратчастих поверхонь/ | 100м2 | 0,00114 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм | т | 0,0015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | С124-35 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 8 мм | т | 0,0015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Е8-4-7 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | 100м2 | 0,0322 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Е6-11-3 | Установлення анкерних болтiв при бетонуваннi iз зв'язками з арматури | т | 0,00448 |  |  |  |  |  |  |  |
| Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-7 на озеленення |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 12,44 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 2,2 |  |  |  |  |
| 3 |  | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.-год. | 1,1 |  |  |  |  |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |
| 4 | С142-10-2 | Вода | м3 | 3,52 |  |  |  |  |
| 5 | С1429-117 | Сумiш насiння газонних трав | ц | 0,00704 |  |  |  |  |
| Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-6 на огорожу |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 182,91 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 3,7 |  |  |  |  |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.-год. | 2,02 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками | розряд | 3,7 |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.-год. | 38,89 |  |  |  |  |
| 6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,3 |  |  |  |  |
| 7 |  | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.-год. | 23,75 |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СН201-12 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 6,1809 |  |  |  |  |
| 9 | СН202-1102 | Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 0,43043 |  |  |  |  |
| 10 | СН202-1141 | Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 10,8231 |  |  |  |  |
| 11 | СН202-1243 | Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть до 16 т | маш-год | 6,9426 |  |  |  |  |
| 12 | СН203-1080 | Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т | маш-год | 0,00238 |  |  |  |  |
| 13 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] | маш-год | 2,59675 |  |  |  |  |
| 14 | СН204-1000 | Перетворювачi зварювальнi з номiнальним зварювальним струмом 315-500 А | маш-год | 16,8259 |  |  |  |  |
| 15 | СН206-246 | Екскаватори одноковшовi дизельнi на гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,4 м3 | маш-год | 0,2076 |  |  |  |  |
| 16 | СН233-345 | Прес-ножицi комбiнованi | маш-год | 0,31304 |  |  |  |  |
| 17 | СН233-1002 | Верстати свердлильнi | маш-год | 0,93912 |  |  |  |  |
|  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СН204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродiв не бiльше 5 кг | маш-год | 16,8259 |  |  |  |  |
| 19 | СН209-1500 | Ямокопачi | маш-год | 0,1435 |  |  |  |  |
| 20 | СН233-301 | Машини шлiфувальнi електричнi | маш-год | 0,15652 |  |  |  |  |
| 21 | СН270-50 | Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiм гiдротехнiчного | маш-год | 1,8125 |  |  |  |  |
| 22 | СН270-106 | Апарат для газового зварювання i рiзання | маш-год | 0,35217 |  |  |  |  |
| 23 | СН270-115 | Дрилi електричнi | маш-год | 0,11739 |  |  |  |  |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |
| 24 | С111-311 | Каболка | т | 0,0000228 |  |  |  |  |
| 25 | С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 0,23478 |  |  |  |  |
| 26 | С111-384-1 | Білило густотерте цинкове | т | 0,0058004 |  |  |  |  |
| 27 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний | т | 0,0000475 |  |  |  |  |
| 28 | С111-798 | Дрiт колючий оцинкований одноосновний рифлений, розмiр 2,8х2,3 мм | т | 0,012 |  |  |  |  |
| 29 | С111-816 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення свiтлий, дiаметр 1,1 мм | т | 0,00041 |  |  |  |  |
| 30 | С111-1521 | Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0074347 |  |  |  |  |
| 31 | С111-1529 | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,00276 |  |  |  |  |
| 32 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,07132 |  |  |  |  |
| 33 | С111-1639 | Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм | шт | 0,03913 |  |  |  |  |
| 34 | С111-1668 | Олiфа натуральна | кг | 0,64184 |  |  |  |  |
| 35 | С111-1782 | Сiтка дротяна плетена з квадратними чарунками оцинкована, номер 45, номiнальний дiаметр дроту 2,5 мм | м2 | 37,8 |  |  |  |  |
| 36 | С111-1844 | Сталевi крiпильнi елементи з швелерiв та кутикiв | т | 0,3269 |  |  |  |  |
| 37 | С121-777 | Деталi крiплення рейок, елементи крiплення пiдвiсних стель, трубопроводiв, повiтроводiв, закладнi деталi, деталi крiплення стiнових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не бiльше 50 кг, з перевагою профiльного прокату, такi, що складаються з двох та бiльше деталей, з отворами та без отворiв, якi з'єднуються на зварюваннi | т | 0,00041 |  |  |  |  |
| 38 | С1112-29 | Патрони термiтнi з сiрниками | комплект | 0,24 |  |  |  |  |
| 39 | С1422-10936 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,004305 |  |  |  |  |
| 40 | С1424-11619 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм | м3 | 0,2829 |  |  |  |  |
| 41 | С1424-11621 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм | м3 | 0,0541 |  |  |  |  |
| 42 | С1515-23 варіант 1 | Замок | шт | 1 |  |  |  |  |
| 43 | С1546-66 | Пропан-бутан технiчний | м3 | 0,0403 |  |  |  |  |
| 44 | К581321-6 варіант 2 | Фундаменти залiзобетоннi стаканного типу марки 1Ф15.8-3 серiя 1.020-1/83 вип 1-1(Ф6) | шт | 9 |  |  |  |  |
| 45 | К589321-Л015 варіант 1 | Стовпчики для огорожi залiзобетоннi марки С3В серiя 3.017-1(Ф24) | шт | 7 |  |  |  |  |
| 46 | К589321-Л019 варіант 1 | Стовпчики для огорожi залiзобетоннi марки С5В серiя 3.017-1(Ф24) | шт | 2 |  |  |  |  |
| 47 | К589321-Л061 варіант 1 | Фундаменти залiзобетоннi марки Ф6 серiя 3.017-1(Ф24) | шт | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 48 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 0,9948 |  |  |  |  |
| 49 | С1999-9005 | Мастильнi матерiали | кг | 0,0394 |  |  |  |  |
| Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-5 на благоустрій |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 44,22 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 3,1 |  |  |  |  |
| 3 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.-год. | 6,12 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,5 |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.-год. | 6,63 |  |  |  |  |
|  | Разом загальна кошторисна трудомісткість | люд.-год. | 56,97 |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 3,1 |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СН201-311 | Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] | маш-год | 0,1681 |  |  |  |  |
| 7 | СН201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] | маш-год | 0,18725 |  |  |  |  |
| 8 | СН202-1141 | Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 0,2208 |  |  |  |  |
| 9 | СН206-248 | Екскаватори одноковшовi дизельнi на гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,65 м3 | маш-год | 0,35384 |  |  |  |  |
| 10 | СН207-149 | Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] | маш-год | 0,38435 |  |  |  |  |
| 11 | СН207-316 | Скрепери причiпнi [з гусеничним трактором], мiсткiсть ковша 3,0 м3 | маш-год | 0,06044 |  |  |  |  |
| 12 | СН212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужнiсть 99 кВт [135 к.с.] | маш-год | 1,267778 |  |  |  |  |
| 13 | СН212-701 | Котки дорожнi причiпнi кулачковi, маса 8 т | маш-год | 0,10262 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | СН212-711 | Котки дорожнi причiпнi на пневмоколiсному ходу, маса 25 т | маш-год | 0,18725 |  |  |  |  |
| 15 | СН212-906 | Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш-год | 0,52572 |  |  |  |  |
| 16 | СН212-907 | Котки дорожнi самохiднi вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш-год | 1,17381 |  |  |  |  |
| 17 | СН212-910 | Котки дорожнi самохiднi на пневмоколiсному ходу, маса 16 т | маш-год | 0,05163 |  |  |  |  |
| 18 | СН212-1601 | Машини поливально-мийнi, мiсткiсть 6000 л | маш-год | 0,22477 |  |  |  |  |
| 19 | СН212-1801 | Розподiльники щебеню та гравiю | маш-год | 0,03502 |  |  |  |  |
|  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СН209-1400 | Розпушувачi причiпнi [без трактора] | маш-год | 0,0050368 |  |  |  |  |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |
| 21 | С111-181 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,00023 |  |  |  |  |
| 22 | С111-1561 | Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рiдкi | т | 0,02361 |  |  |  |  |
| 23 | С112-38 | Бруси необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт | м3 | 0,0391 |  |  |  |  |
| 24 | С142-10-2 | Вода | м3 | 1,7314 |  |  |  |  |
| 25 | С1421-9458 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 10-20 мм, марка М800 | м3 | 0,59025 |  |  |  |  |
| 26 | С1421-9460 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М800 | м3 | 8,92458 |  |  |  |  |
| 27 | С1421-9837 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1 | т | 2,80959 |  |  |  |  |
| 28 | С1421-9841 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип В, марка 2 | т | 4,71 |  |  |  |  |
| 29 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 7,29549 |  |  |  |  |
| 30 | С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 1,357 |  |  |  |  |
| 31 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,0138 |  |  |  |  |
| 32 | С1426-11709 | Каменi бетоннi бортовi прямi рядовi i в'їзнi iз бетону В22,5 [М300] [МРЗ150] | м3 | 1,035 |  |  |  |  |
| Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-4 на Мережа К1Н |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 3278,7 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 3,0 |  |  |  |  |
| 3 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.-год. | 775,86 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,9 |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.-год. | 106,43 |  |  |  |  |
| 6 |  | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.-год. | 402,08 |  |  |  |  |
|  | Разом загальна кошторисна трудомісткість | люд.-год. | 4563,07 |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СН201-12 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 8,97534 |  |  |  |  |
| 8 | СН201-22 | Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 7 т | маш-год | 0,09773 |  |  |  |  |
| 9 | СН202-1141 | Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 19,29354 |  |  |  |  |
| 10 | СН203-101 | Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 0,139 |  |  |  |  |
| 11 | СН203-1080 | Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т | маш-год | 0,7155 |  |  |  |  |
| 12 | СН204-101 | Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 2 кВт | маш-год | 0,57912 |  |  |  |  |
| 13 | СН204-102 | Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 4 кВт | маш-год | 86,24336 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14 | СН204-103 | Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 30 кВт | маш-год | 66,7264 |  |  |  |  |
| 15 | СН204-201 | Агрегати зварювальнi пересувнi з бензиновим двигуном, з номiнальним зварювальним струмом 250-400 А | маш-год | 3,39 |  |  |  |  |
| 16 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] | маш-год | 10,348 |  |  |  |  |
| 17 | СН205-101 | Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш-год | 134,14947 |  |  |  |  |
| 18 | СН206-247 | Екскаватори одноковшовi дизельнi на гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,5 м3 | маш-год | 142,45426 |  |  |  |  |
| 19 | СН206-248 | Екскаватори одноковшовi дизельнi на гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,65 м3 | маш-год | 26,07305 |  |  |  |  |
| 20 | СН207-148 | Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] | маш-год | 34,92086 |  |  |  |  |
| 21 | СН207-149 | Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] | маш-год | 11,96345 |  |  |  |  |
| 22 | СН211-901 | Розчинозмiшувачi пересувнi, мiсткiсть 65 л | маш-год | 0,86772 |  |  |  |  |
| 23 | СН215-101 | Агрегати наповнювально-обпресовувальнi, продуктивнiсть до 70 м3/год | маш-год | 0,77 |  |  |  |  |
| 24 | СН215-701 | Крани-трубоукладальники для труб дiаметром до 400 мм, вантажопiдйомнiсть 6,3 т | маш-год | 3,487 |  |  |  |  |
| 25 | СН215-902 | Машини для очищення та грунтування труб дiаметром 350- 500 мм | маш-год | 0,50752 |  |  |  |  |
| 26 | СН215-1103 | Машини iзоляцiйнi для труб дiаметром 350-500 мм | маш-год | 1,15076 |  |  |  |  |
| 27 | СН215-1801 | Установка для сушiння труб дiаметром до 500 мм | маш-год | 0,13572 |  |  |  |  |
| 28 | СН225-3502 | Установки гiдравлiчнi для труб, довжина продавлювання бiльше 20 м | маш-год | 66,7264 |  |  |  |  |
| 29 | СН225-5913 | Апарати для стикового зварювання полiетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт | маш-год | 86,24336 |  |  |  |  |
| 30 | СН233-803 | Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд пересувних компресорних станцiй | маш-год | 3,792 |  |  |  |  |
| 31 | +С311-5 варіант 1 | Перевезення грунту до 5 км, без завантаження | т | 1075,02945 |  |  |  |  |
|  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СН203-405 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш-год | 0,12996 |  |  |  |  |
| 33 | СН233-301 | Машини шлiфувальнi електричнi | маш-год | 1,09824 |  |  |  |  |
| 34 | СН233-1100 | Трамбiвки пневматичнi при роботi вiд компресора | маш-год | 530,499858 |  |  |  |  |
| 35 | СН270-29 | Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 800 л | маш-год | 2,99 |  |  |  |  |
| 36 | СН270-106 | Апарат для газового зварювання i рiзання | маш-год | 2,3244 |  |  |  |  |
| 37 | СН270-108 | Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л | маш-год | 2,59658 |  |  |  |  |
| 38 | СН270-116 | Вiбратори поверхневi | маш-год | 0,63 |  |  |  |  |
| 39 | СН270-158 | Насос гiдравлiчний ручний | маш-год | 47,079 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | СН270-251 | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт | маш-год | 0,03 |  |  |  |  |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |
| 41 | С111-69 | Бензин авiацiйний Б-70 | т | 0,00676 |  |  |  |  |
| 42 | С111-73 | Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-90/10 | т | 0,034966 |  |  |  |  |
| 43 | С111-181 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,000436 |  |  |  |  |
| 44 | С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 1,62684 |  |  |  |  |
| 45 | С111-592 | Мастика бiтумнобутилкаучукова гаряча | т | 0,081825 |  |  |  |  |
| 46 | С111-596-1 | Мастика бiтумно-кукерсольна холодна БК-Р | т | 0,00468 |  |  |  |  |
| 47 | С111-849 | Пластина гумова рулонна вулканiзована | кг | 0,04 |  |  |  |  |
| 48 | С111-1300 | Паливо моторне марки ДТ | т | 0,01091 |  |  |  |  |
| 49 | С111-1355 | Цемент гiпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,00912 |  |  |  |  |
| 50 | С111-1513 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,012592 |  |  |  |  |
| 51 | С111-1593 | Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К | 10м2 | 15,08 |  |  |  |  |
| 52 | С111-1599 | Ацетилен газоподiбний технiчний | м3 | 0,23008 |  |  |  |  |
| 53 | С111-1603 | Папiр обгортковий листовий | 1000м2 | 0,12896 |  |  |  |  |
| 54 | С111-1639 | Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм | шт | 0,10982 |  |  |  |  |
| 55 | С111-1693 | Мастика бiтумно-гумова покрiвельна | т | 0,598 |  |  |  |  |
| 56 | С111-1708 | Клоччя просочене | кг | 40,8 |  |  |  |  |
| 57 | С111-1748 | Жмут смоляний | кг | 21,82 |  |  |  |  |
| 58 | С111-1789 | Скоби ходовi | кг | 18,04 |  |  |  |  |
| 59 | С111-1882 | Тканина мiшкова | 10м2 | 0,01092 |  |  |  |  |
| 60 | С112-8 | Лiсоматерiали круглi хвойних порiд для будiвництва, довжина 3-6,5 м, дiаметр 14-24 см | м3 | 0,0156 |  |  |  |  |
| 61 | С112-25 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,00072 |  |  |  |  |
| 62 | С113-203 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 325 мм, товщина стiнки 7 мм | м | 52,52 |  |  |  |  |
| 63 | С113-671 варіант 1 | Труби азбестоцементнi, дiаметр умовного проходу 100 мм | м | 12,096 |  |  |  |  |
| 64 | С113-702 | Муфти азбестоцементнi САМ-6 до труб ВТ-6, дiаметр умовного проходу труб 100 мм, зовнiшнiй дiаметр муфт 171 мм | шт | 4,056 |  |  |  |  |
| 65 | С113-742 | Кiльця гумовi для азбестоцементних муфт САМ | кг | 0,816 |  |  |  |  |
| 66 | С113-753 | Люк чавунний для колодязiв легкий | шт | 2 |  |  |  |  |
| 67 | С113-754 | Люк чавунний для колодязiв важкий | шт | 1 |  |  |  |  |
| 68 | С113-944 | Фасоннi сталевi зварнi частини, дiаметр до 800 мм | т | 0,23176 |  |  |  |  |
| 69 | С113-960 варіант 1 | Труби полiетиленовi РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 63х3,6 мм | м | 2,525 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70 | С113-966 варіант 1 | Труби полiетиленовi РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнiшнiй дiаметр 110х6,3 мм | м | 1565,5 |  |  |  |  |
| 71 | С113-980 варіант 1 | Труби полiетиленовi SN4 , зовнiшнiй дiаметр 250мм | м | 22,22 |  |  |  |  |
| 72 | С113-1003 варіант 1 | Колiна з полiетилену дiам. 110 мм /90 град. для зварювання ПЕ труб | шт | 10 |  |  |  |  |
| 73 | С113-1016 варіант 1 | Колiна з полiетилену дiам. 110 мм /45 град. для зварювання ПЕ труб | шт | 10 |  |  |  |  |
| 74 | С113-1064 варіант 1 | Трiйники рiзностороннi з полiетилену дiам. 110/63 мм для зварювання ПЕ труб | шт | 1 |  |  |  |  |
| 75 | С113-1300 варіант 1 | Втулки перехідні з полiетилену дiам. 50 мм для ПЕ труб | шт | 2 |  |  |  |  |
| 76 | +С113-1307 варіант 1 | Втулка під фланец ст-ПЕ 100-110 мм | шт | 7 |  |  |  |  |
| 77 | С113-1463-1 | Трійник ПВХ діам. 200х200/45 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 78 | С113-1493 | Заглушка ПВХ діам. 250 мм | шт | 1 |  |  |  |  |
| 79 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,6546 |  |  |  |  |
| 80 | С130-40 | Болти з гайками та шайбами, дiаметр 16 мм | т | 0,0008 |  |  |  |  |
| 81 | С130-983 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 2 |  |  |  |  |
| 82 | С130-986 | Фланцi плоскi приварнi iз сталi ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], дiаметр 100 мм | шт | 7 |  |  |  |  |
| 83 | С142-10-2 | Вода | м3 | 31,29462 |  |  |  |  |
| 84 | +С1113-101 варіант 1 | Суміш Penitron | т | 0,3933 |  |  |  |  |
| 85 | С1421-9472 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,03909 |  |  |  |  |
| 86 | С1421-9837 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1 | т | 0,49095 |  |  |  |  |
| 87 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 639,9477 |  |  |  |  |
| 88 | С1424-11598 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 1,48376 |  |  |  |  |
| 89 | С1424-11599 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0,55096 |  |  |  |  |
| 90 | С1424-11632 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150], крупнiсть заповнювача 10 мм i менше | м3 | 1,53 |  |  |  |  |
| 91 | С1425-11682 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75 | м3 | 0,05455 |  |  |  |  |
| 92 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,03192 |  |  |  |  |
| 93 | С1545-9 | Брезент | 10м2 | 0,00624 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 94 | С1630-65 | Засувки паралельнi фланцевi з висувним шпiнделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 1 |  |  |  |  |
| 95 | К585521-Л001 варіант 1 | Кiльця КС7.3 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3) | шт | 2 |  |  |  |  |
| 96 | К585521-Л005 варіант 1 | Кiльця КС10.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 97 | К585521-Л007 варіант 1 | Кiльця КС15.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 98 | К585521-Л008 варіант 1 | Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 99 | К585521-Л031 варіант 1 | Плити покриття ПП10-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 100 | К585521-Л035 варіант 1 | Плити покриття 1ПП15-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 101 | К585521-Л036 варіант 1 | Плити покриття 1ПП15-2 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 102 | К585521-Л048 варіант 1 | Плити днищ ПН10 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 103 | К585521-Л049 варіант 1 | Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3) | шт | 2 |  |  |  |  |
| 104 | К585521-Л052 варіант 1 | Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 105 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 1,0748 |  |  |  |  |
| 106 | С1999-9005 | Мастильнi матерiали | кг | 0,0296 |  |  |  |  |
| 107 | С1999-9006 | Гiдравлiчна рiдина | кг | 2,354 |  |  |  |  |
| 108 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 0,7601 |  |  |  |  |
| Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-3 на силове електрообладнання |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 73,49 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 1,7 |  |  |  |  |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.-год. | 32,19 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками | розряд | 4,0 |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.-год. | 3,37 |  |  |  |  |
| 6 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,6 |  |  |  |  |
| 7 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.-год. | 0,61 |  |  |  |  |
| 8 |  | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.-год. | 10,69 |  |  |  |  |
|  | Разом загальна кошторисна трудомісткість | люд.-год. | 120,35 |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 2,5 |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |
| 9 | СН201-11 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т | маш-год | 0,2802 |  |  |  |  |
| 10 | СН201-12 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 0,51464 |  |  |  |  |
| 11 | СН201-13 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 8 т | маш-год | 0,009 |  |  |  |  |
| 12 | СН201-22 | Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 7 т | маш-год | 0,00056 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | СН202-1102 | Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 0,7932 |  |  |  |  |
| 14 | СН203-1001 | Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 12 м | маш-год | 0,8208 |  |  |  |  |
| 15 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] | маш-год | 0,7022 |  |  |  |  |
| 16 | +СН207-149 варіант 1 | Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] | маш-год | 0,01886 |  |  |  |  |
| 17 | СН233-330 | Прес гiдравлiчний з електроприводом | маш-год | 0,78 |  |  |  |  |
| 18 | С311-5 | Перевезення грунту до 5 км | т | 6,1875 |  |  |  |  |
|  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СН200-64 | Перфоратор електромагнiтний | маш-год | 0,1788 |  |  |  |  |
| 20 | СН200-68 | Пiстолет монтажний | маш-год | 0,534 |  |  |  |  |
| 21 | СН203-204 | Домкрати гiдравлiчнi, вантажопiдйомнiсть до 100 т | маш-год | 4,787 |  |  |  |  |
| 22 | СН203-405 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш-год | 4,787 |  |  |  |  |
| 23 | СН204-900 | Трансформатори зварювальнi з номiнальним зварювальним струмом 315-500 А | маш-год | 0,682 |  |  |  |  |
| 24 | СН270-158 | Насос гiдравлiчний ручний | маш-год | 0,168 |  |  |  |  |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |
| 25 | С111-98 | Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, дiаметр рiзьби 12-[14] мм | т | 0,00027 |  |  |  |  |
| 26 | С111-115 | Гвинти з напiвкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,000212 |  |  |  |  |
| 27 | С111-310 | Канiфоль соснова | т | 0,000066 |  |  |  |  |
| 28 | С111-390 | Фарба олiйна та алкiдна густотерта для внутрiшнiх робiт МА-025 бежева, свiтло-бежева | т | 0,00007 |  |  |  |  |
| 29 | С111-411 | Фарба олiйна густотерта для зовнiшнiх робiт МА-015 свiтло- бежева | т | 0,000225 |  |  |  |  |
| 30 | С111-1129 | Товстолистовий прокат iз вуглецевої сталi звичайної якостi гарячекатаний з обрiзними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп | т | 0,0009 |  |  |  |  |
| 31 | С111-1522 | Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0004804 |  |  |  |  |
| 32 | С111-1658 | Лак бiтумний, марка БТ-123 | т | 0,000066 |  |  |  |  |
| 33 | С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,000162 |  |  |  |  |
| 34 | С111-1683 | Стрiчка полiетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,0452 |  |  |  |  |
| 35 | С111-1721- 11А варіант 1 | Стрiчка сигнальна | м | 30,3 |  |  |  |  |
| 36 | С111-1848 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,0002388 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | С112-25 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,00024 |  |  |  |  |
| 38 | С113-20 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi звичайнi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 80 мм, товщина стiнки 4 мм | м | 2,808 |  |  |  |  |
| 39 | С113-671 варіант 1 | Труби азбестоцементнi, дiаметр умовного проходу 100 мм | м | 4,032 |  |  |  |  |
| 40 | С113-702 | Муфти азбестоцементнi САМ-6 до труб ВТ-6, дiаметр умовного проходу труб 100 мм, зовнiшнiй дiаметр муфт 171 мм | шт | 1,352 |  |  |  |  |
| 41 | С113-742 | Кiльця гумовi для азбестоцементних муфт САМ | кг | 0,272 |  |  |  |  |
| 42 | С121-783 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi | т | 0,009 |  |  |  |  |
| 43 | С142-10-2 | Вода | м3 | 0,06288 |  |  |  |  |
| 44 | С1110-111 | Дрiт сталевий оцинкований, дiаметр 2 мм | т | 0,000044 |  |  |  |  |
| 45 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,000576 |  |  |  |  |
| 46 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,009 |  |  |  |  |
| 47 | С1421-9472 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,000075 |  |  |  |  |
| 48 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 3,75 |  |  |  |  |
| 49 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,00264 |  |  |  |  |
| 50 | С1517-164 | Листи свинцевi марки С0, нормальної точностi, товщина 1, 0 мм | т | 0,00088 |  |  |  |  |
| 51 | С1545-4 | Бiрка маркувальна | 100шт | 0,06528 |  |  |  |  |
| 52 | С1545-23 | Втулка В54, В59 | 100шт | 0,008 |  |  |  |  |
| 53 | С1545-42 | Дюбелi У658, У661 | 100шт | 0,0816 |  |  |  |  |
| 54 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,1971 |  |  |  |  |
| 55 | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 0,09152 |  |  |  |  |
| 56 | С1545-101 | Стрiчка монтажна ЛМ | 100м | 0,01056 |  |  |  |  |
| 57 | С1545-131 | Наконечники ПН-1,П-1 | 100шт | 0,05856 |  |  |  |  |
| 58 | С1545-134 | Наконечники алюмiнiєвi для опресування 35-10-8а | 100шт | 0,0408 |  |  |  |  |
| 59 | С1545-161 | Патрони Д або К довгi | 100шт | 0,0747 |  |  |  |  |
| 60 | С1545-163 | Патрони до пiстолета Д-2 | 100шт | 0,1224 |  |  |  |  |
| 61 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 2 |  |  |  |  |
| 62 | С1546-7 | Вазелiн технiчний | т | 0,00001 |  |  |  |  |
| 63 | С1546-35 | Лак електроiзолювальний N318 | т | 0,00001 |  |  |  |  |
| 64 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,00055 |  |  |  |  |
| 65 | С1546-83 | Тавот | кг | 1,648 |  |  |  |  |
| 66 | +2405-1223 варіант 2 | Лоток з кришкою 35х100х3000 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 67 | 15093-33043 | Одножильний кабель напругою до 660в перерiзом 6мм2 ВВГ | 1000м | 0,0404 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 15096-13392 варіант 3 | Кабель перерiзом 4.4мм2 АВББШВ | 1000м | 0,0101 |  |  |  |  |
| 69 | 15096-13402 варіант 3 | Кабель перерiзом 5.6мм2 АВББШВ | 1000м | 0,0404 |  |  |  |  |
| 70 | 15096-19011 | Кабель перерiзом 4.2,5мм2 АКВББШВ | 1000м | 0,0202 |  |  |  |  |
| 71 | +290902-226 варіант 2 | Розетка 4-х полюсна, герметична | шт | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 72 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 9,1428 |  |  |  |  |
| 73 | С1999-9005 | Мастильнi матерiали | кг | 0,0993 |  |  |  |  |
| 74 | С1999-9006 | Гiдравлiчна рiдина | кг | 0,1041 |  |  |  |  |
|  |  | V. Устаткування |  |  |  |  |  |  |
| 75 | +1517-1247 варіант 2 | Ящик ЯПРП-100-54У3 | шт | 1 |  |  |  |  |

| Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-2 на каналізаційна насосна станція |
| --- |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.-год. | 190,51 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками | розряд | 3,9 |  |  |  |  |
| 3 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.-год. | 6,66 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,8 |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.-год. | 15,68 |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СН201-11 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 3 т | маш-год | 0,865 |  |  |  |  |
| 7 | СН201-12 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 0,88 |  |  |  |  |
| 8 | СН201-40 | Тягачi сiдельнi, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т | маш-год | 0,01026 |  |  |  |  |
| 9 | СН201-53 | Напiвпричiпи загального призначення, вантажопiдйомнiсть 14,4 т | маш-год | 0,01026 |  |  |  |  |
| 10 | СН202-1102 | Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 1,96984 |  |  |  |  |
| 11 | СН202-1202 | Крани на гусеничному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 25 т | маш-год | 0,14 |  |  |  |  |
| 12 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] | маш-год | 16,53246 |  |  |  |  |
| 13 | СН204-1400 | Електричнi печi для сушiння зварювальних матерiалiв з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш-год | 1,9277 |  |  |  |  |
| 14 | СН215-101 | Агрегати наповнювально-обпресовувальнi, продуктивнiсть до 70 м3/год | маш-год | 0,5206 |  |  |  |  |
| 15 | СН225-2302 | Тельфери електричнi, вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 0,54 |  |  |  |  |
| 16 | СН233-1002 | Верстати свердлильнi | маш-год | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СН203-404 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш-год | 1,81816 |  |  |  |  |
| 18 | СН204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродiв не бiльше 5 кг | маш-год | 7,72246 |  |  |  |  |
| 19 | СН233-301 | Машини шлiфувальнi електричнi | маш-год | 11,42 |  |  |  |  |
| 20 | СН233-302 | Машини шлiфувальнi кутовi | маш-год | 0,1115 |  |  |  |  |
| 21 | СН270-90 | Пилка дискова електрична | маш-год | 0,02 |  |  |  |  |
| 22 | СН270-106 | Апарат для газового зварювання i рiзання | маш-год | 1,55704 |  |  |  |  |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |
| 23 | С111-91 | Болти iз шестигранною головкою, дiаметр рiзьби 12-[14] мм | т | 0,0142 |  |  |  |  |
| 24 | С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 5,05352 |  |  |  |  |
| 25 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0532 |  |  |  |  |
| 26 | С111-815 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення свiтлий, дiаметр 0,55 мм | т | 0,008 |  |  |  |  |
| 27 | С111-849 | Пластина гумова рулонна вулканiзована | кг | 0,34 |  |  |  |  |
| 28 | С111-1504 | Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00028 |  |  |  |  |
| 29 | С111-1519 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,012523 |  |  |  |  |
| 30 | С111-1522 | Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00025 |  |  |  |  |
| 31 | С111-1638 | Круги армованi абразивнi вiдрiзнi, дiаметр 180х3 мм | шт | 3,476 |  |  |  |  |
| 32 | С111-1639 | Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм | шт | 2,15752 |  |  |  |  |
| 33 | С111-1848 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,00017 |  |  |  |  |
| 34 | С113-6 | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi з рiзьбою, чорнi легкi неоцинкованi, дiаметр умовного проходу 50 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 8 |  |  |  |  |
| 35 | С115-71 | Шпали дерев'янi непросоченi, I тип, довжина 2,75 м, для залiзницi широкої колiї | шт | 2 |  |  |  |  |
| 36 | С121-783 | Металоконструкцiї iндивiдуальнi | т | 0,025 |  |  |  |  |
| 37 | С1113-246 | Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра | т | 0,00003 |  |  |  |  |
| 38 | С1545-238 | Скоба дволапкова СД-48, СД-60 | 100шт | 0,2 |  |  |  |  |
| 39 | С1545-248 | Скоби будiвельнi | кг | 2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 40 | С1545-269 | Кутик перфорований УП60Х60 | м | 16 |  |  |  |  |
| 41 | С1545-274 | Фiтинги 3/4 дюйма | шт | 16 |  |  |  |  |
| 42 | С1545-295 | Штуцер ущiльнювальний | 100шт | 0,16 |  |  |  |  |
| 43 | С1546-54 | Паронiт | т | 0,0001738 |  |  |  |  |
| 44 | С1546-66 | Пропан-бутан технiчний | м3 | 0,43759 |  |  |  |  |
| 45 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 3,8 |  |  |  |  |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 46 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 7,5935 |  |  |  |  |
| 47 | С1999-9005 | Мастильнi матерiали | кг | 0,2488 |  |  |  |  |
|  |  | V. Устаткування |  |  |  |  |  |  |
| 48 | +2301-1003 варіант 2 | Каналізаційна насосна станція MKNC RT 2.2/12/40 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на загальнобудівельні роботи |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.-год. | 968,66 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 3,3 |  |  |  |  |
| 3 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.-год. | 163,11 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,0 |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.-год. | 4,03 |  |  |  |  |
| 6 |  | Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.-год. | 145,99 |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СН201-12 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 11,0656 |  |  |  |  |
| 8 | СН201-13 | Автомобiлi бортовi, вантажопiдйомнiсть 8 т | маш-год | 0,17703 |  |  |  |  |
| 9 | СН201-22 | Автомобiлi-самоскиди, вантажопiдйомнiсть 7 т | маш-год | 0,00371 |  |  |  |  |
| 10 | СН202-128 | Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 12,13877 |  |  |  |  |
| 11 | СН202-129 | Крани баштовi, вантажопiдйомнiсть 8 т | маш-год | 0,03324 |  |  |  |  |
| 12 | СН202-403 | Крани козловi при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 32 т | маш-год | 0,02022 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | СН202-1102 | Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 0,30011 |  |  |  |  |
| 14 | СН202-1104 | Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 16 т | маш-год | 0,10848 |  |  |  |  |
| 15 | СН202-1141 | Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 20,55587 |  |  |  |  |
| 16 | СН202-1143 | Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 16 т | маш-год | 0,69313 |  |  |  |  |
| 17 | СН202-1243 | Крани на гусеничному ходу, вантажопiдйомнiсть до 16 т | маш-год | 11,50579 |  |  |  |  |
| 18 | СН203-101 | Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т | маш-год | 0,21607 |  |  |  |  |
| 19 | СН203-850 | Навантажувачi одноковшовi, вантажопiдйомнiсть 1 т | маш-год | 0,308 |  |  |  |  |
| 20 | СН203-1080 | Пiдiймачi щогловi будiвельнi, вантажопiдйомнiсть 0,5 т | маш-год | 0,1674 |  |  |  |  |
| 21 | СН204-201 | Агрегати зварювальнi пересувнi з бензиновим двигуном, з номiнальним зварювальним струмом 250-400 А | маш-год | 1,99 |  |  |  |  |
| 22 | СН204-202 | Агрегати зварювальнi пересувнi з дизельним двигуном, з номiнальним зварювальним струмом 250-400 А | маш-год | 1,241 |  |  |  |  |
| 23 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] | маш-год | 19,66652 |  |  |  |  |
| 24 | СН204-1000 | Перетворювачi зварювальнi з номiнальним зварювальним струмом 315-500 А | маш-год | 11,73143 |  |  |  |  |
| 25 | СН204-1400 | Електричнi печi для сушiння зварювальних матерiалiв з регулюванням температури у межах 80-500 град.С | маш-год | 0,138 |  |  |  |  |
| 26 | СН205-101 | Компресори пересувнi з двигуном внутрiшнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш-год | 21,14225 |  |  |  |  |
| 27 | СН205-401 | Компресори пересувнi з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш-год | 0,231 |  |  |  |  |
| 28 | СН206-247 | Екскаватори одноковшовi дизельнi на гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,5 м3 | маш-год | 9,4945 |  |  |  |  |
| 29 | СН206-248 | Екскаватори одноковшовi дизельнi на гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,65 м3 | маш-год | 0,89859 |  |  |  |  |
| 30 | СН207-148 | Бульдозери, потужнiсть 59 кВт [80 к.с.] | маш-год | 2,62848 |  |  |  |  |
| 31 | СН207-149 | Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] | маш-год | 0,299364 |  |  |  |  |
| 32 | +СН207-149 варіант 1 | Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] | маш-год | 0,12424 |  |  |  |  |
| 33 | СН210-401 | Комплекти устаткування шнекового бурiння на базi автомобiля, глибина бурiння до 50 м, початковий дiаметр свердловин до 198 мм, кiнцевий дiаметр до 151 мм | маш-год | 22,2205 |  |  |  |  |
| 34 | СН214-401 | Вiброзаглиблювачi високочастотнi для заглиблювання шпунтiв та паль масою до 1,5 т | маш-год | 8,381 |  |  |  |  |
| 35 | СН215-702 | Крани-трубоукладальники для труб дiаметром до 700 мм, вантажопiдйомнiсть 12,5 т | маш-год | 0,578 |  |  |  |  |
| 36 | СН233-201 | Машини свердлильнi електричнi | маш-год | 0,544 |  |  |  |  |
| 37 | СН233-345 | Прес-ножицi комбiнованi | маш-год | 0,21826 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38 | СН233-803 | Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд пересувних компресорних станцiй | маш-год | 5,764 |  |  |  |  |
| 39 | СН233-1002 | Верстати свердлильнi | маш-год | 0,65478 |  |  |  |  |
| 40 | СН234-201 | Агрегати фарбувальнi з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадiв будiвель, продуктивнiсть 500 м3/год | маш-год | 0,231 |  |  |  |  |
| 41 | +С311-5 варіант 1 | Перевезення грунту до 5 км, без завантаження | т | 40,755 |  |  |  |  |
|  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 42 | СН203-204 | Домкрати гiдравлiчнi, вантажопiдйомнiсть до 100 т | маш-год | 0,27898632 |  |  |  |  |
| 43 | СН203-402 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] | маш-год | 2,21 |  |  |  |  |
| 44 | СН203-403 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] | маш-год | 5,07596 |  |  |  |  |
| 45 | СН203-404 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш-год | 0,0394272 |  |  |  |  |
| 46 | СН203-405 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш-год | 0,18572724 |  |  |  |  |
| 47 | СН204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродiв не бiльше 5 кг | маш-год | 15,13485816 |  |  |  |  |
| 48 | СН211-101 | Баддi, мiсткiсть 2 м3 | маш-год | 15,608577 |  |  |  |  |
| 49 | СН233-301 | Машини шлiфувальнi електричнi | маш-год | 0,1091296 |  |  |  |  |
| 50 | СН233-1100 | Трамбiвки пневматичнi при роботi вiд компресора | маш-год | 50,97135 |  |  |  |  |
| 51 | СН270-29 | Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 800 л | маш-год | 0,99 |  |  |  |  |
| 52 | СН270-50 | Вiбратори для усiх видiв будiвництва, крiм гiдротехнiчного | маш-год | 15,664977 |  |  |  |  |
| 53 | СН270-106 | Апарат для газового зварювання i рiзання | маш-год | 6,2117552 |  |  |  |  |
| 54 | СН270-108 | Котли бiтумнi пересувнi, мiсткiсть 400 л | маш-год | 0,08533 |  |  |  |  |
| 55 | СН270-115 | Дрилi електричнi | маш-год | 0,0818472 |  |  |  |  |
| 56 | СН270-116 | Вiбратори поверхневi | маш-год | 0,6174 |  |  |  |  |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |
| 57 | С111-10 | Азбест хризолiтовий, марка К-6-45 | т | 0,0018 |  |  |  |  |
| 58 | С111-69 | Бензин авiацiйний Б-70 | т | 0,00054 |  |  |  |  |
| 59 | С111-73 | Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-90/10 | т | 0,0365152 |  |  |  |  |
| 60 | С111-74 | Бiтуми нафтовi будiвельнi, марка БН-70/30 | т | 0,054 |  |  |  |  |
| 61 | С111-91 | Болти iз шестигранною головкою, дiаметр рiзьби 12-[14] мм | т | 0,000005 |  |  |  |  |
| 62 | С111-98 | Болти iз шестигранною головкою оцинкованi, дiаметр рiзьби 12-[14] мм | т | 0,000254 |  |  |  |  |
| 63 | С111-166 | Цвяхи дротянi круглi формувальнi 1,6х80 мм | т | 0,0268 |  |  |  |  |
| 64 | С111-175 | Цвяхи будiвельнi з конiчною головкою 4,0х100 мм | т | 0,000042 |  |  |  |  |
| 65 | С111-179 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,000837 |  |  |  |  |
| 66 | С111-253 | Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,00552 |  |  |  |  |
| 67 | С111-309 | Канати прядив'янi просоченi | т | 0,00005776 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | С111-322 | Гас для технiчних цiлей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,000773 |  |  |  |  |
| 69 | С111-324 | Кисень технiчний газоподiбний | м3 | 3,55983 |  |  |  |  |
| 70 | С111-388 | Фарба земляна густотерта олiйна, мумiя, сурик залiзний, МА-015 | т | 0,000085 |  |  |  |  |
| 71 | С111-612 | Мастика морозостiйка бiтумно-масляна МБ-50 | т | 0,007728 |  |  |  |  |
| 72 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,00279 |  |  |  |  |
| 73 | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, дiаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,000017 |  |  |  |  |
| 74 | С111-816 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення свiтлий, дiаметр 1,1 мм | т | 0,013532 |  |  |  |  |
| 75 | С111-818 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення свiтлий, дiаметр 3,0 мм | т | 0,000051 |  |  |  |  |
| 76 | С111-1019 | Швелери N 40 з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої звичайної якостi, марка Ст0 | т | 0,0011205 |  |  |  |  |
| 77 | С111-1033 | Двотаври з паралельними гранями поличок, нормальнi "Б", з гарячекатаного прокату iз сталi вуглецевої звичайної якостi марки Ст0, N 16-18 | т | 1,71252 |  |  |  |  |
| 78 | С111-1151 | Прокат для армування з/б конструкцiй круглий та перiодичного профiлю, клас А-1, дiаметр 12 мм | т | 0,01494 |  |  |  |  |
| 79 | С111-1292 | Уайт-спiрит | т | 0,00027 |  |  |  |  |
| 80 | С111-1504 | Електроди, дiаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,000231 |  |  |  |  |
| 81 | С111-1515 | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э46 | т | 0,000569 |  |  |  |  |
| 82 | С111-1521 | Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,003602 |  |  |  |  |
| 83 | С111-1529 | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0016 |  |  |  |  |
| 84 | С111-1530 | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,0179874 |  |  |  |  |
| 85 | С111-1599 | Ацетилен газоподiбний технiчний | м3 | 0,3026 |  |  |  |  |
| 86 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,00322 |  |  |  |  |
| 87 | С111-1618 | Грунтовка ПФ-0142, червоно-коричнева | т | 0,0001718 |  |  |  |  |
| 88 | С111-1639 | Круги армованi абразивнi зачиснi, дiаметр 180х6 мм | шт | 0,01896 |  |  |  |  |
| 89 | С111-1757 | Рядно | м2 | 68,5855 |  |  |  |  |
| 90 | С111-1761 | Руберойд морозостiйкий, марка РПМ-300 | м2 | 20,52 |  |  |  |  |
| 91 | С111-1824 | Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки 18пс, ширина поличок 60-100 мм | т | 0,29357 |  |  |  |  |
| 92 | С111-1848 | Болти будiвельнi з гайками та шайбами | т | 0,000237 |  |  |  |  |
| 93 | С112-8 | Лiсоматерiали круглi хвойних порiд для будiвництва, довжина 3-6,5 м, дiаметр 14-24 см | м3 | 0,00345 |  |  |  |  |
| 94 | С112-23 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт | м3 | 0,000595 |  |  |  |  |
| 95 | С112-25 | Бруски обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,0004 |  |  |  |  |
| 96 | С112-53 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,00315 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | С112-57 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,00082 |  |  |  |  |
| 98 | С112-61 | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм i бiльше, III сорт | м3 | 0,02853 |  |  |  |  |
| 99 | С112-70 | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,002765 |  |  |  |  |
| 100 | С112-82 | Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,5 м, усi ширини, товщина 44 мм i бiльше, IV сорт | м3 | 3,5 |  |  |  |  |
| 101 | С112-89 | Бруси обрiзнi з хвойних порiд, довжина 2-3,75 м, ширина 75- 150 мм, товщина 100,125 мм, III сорт | м3 | 0,0085 |  |  |  |  |
| 102 | С121-756 | Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профiлей, середня маса складальної одиницi понад 0,1 до 0,5 т | т | 0,000119 |  |  |  |  |
| 103 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 0,31554 |  |  |  |  |
| 104 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 1,8252 |  |  |  |  |
| 105 | С124-5 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 14 мм | т | 0,0004032 |  |  |  |  |
| 106 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм | т | 0,0015 |  |  |  |  |
| 107 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 3,41026 |  |  |  |  |
| 108 | С124-35 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 8 мм | т | 0,0015 |  |  |  |  |
| 109 | С124-37 | Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання каркасiв та сiток плоских дiаметром 12 мм | т | 3,4 |  |  |  |  |
| 110 | С124-59 | Анкернi деталi iз прямих або гнутих круглих стрижнiв з рiзьбою [в комплектi з шайбами та гайками або без них], такi, що поставляються окремо | т | 0,00448 |  |  |  |  |
| 111 | С142-10-2 | Вода | м3 | 6,23057 |  |  |  |  |
| 112 | С1110-172 варіант 1 | Сталь кутова 25х25 мм | т | 0,01827 |  |  |  |  |
| 113 | С1110-175 | Сталь кутова 75х75 мм | т | 0,054277 |  |  |  |  |
| 114 | С1113-21 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0008203 |  |  |  |  |
| 115 | С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,000146 |  |  |  |  |
| 116 | С1113-101 | Борошно андезитове кислототривке, марка А | т | 0,02907 |  |  |  |  |
| 117 | С1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,000035 |  |  |  |  |
| 118 | С1113-246 | Емаль антикорозiйна ПФ-115 сiра | т | 0,0036273 |  |  |  |  |
| 119 | С1421-9465 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм, марка М600 | м3 | 22,1605 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | С1421-9472 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 40-70 мм, марка М400 | м3 | 0,00148 |  |  |  |  |
| 121 | С1421-9551-1 | Пiсок кварцевий | т | 0,036 |  |  |  |  |
| 122 | С1421-10634 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 0,11 |  |  |  |  |
| 123 | С1424-11598 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0,204 |  |  |  |  |
| 124 | С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0,51 |  |  |  |  |
| 125 | С1424-11611 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В10 [М150], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм | м3 | 21,7566 |  |  |  |  |
| 126 | С1424-11612 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм | м3 | 51,714 |  |  |  |  |
| 127 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,06018 |  |  |  |  |
| 128 | С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,3672 |  |  |  |  |
| 129 | С1537-97 | Канат подвiйного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркiрувальна група 1770 Н/мм2, дiаметр 5,5 мм | 10м | 0,0108 |  |  |  |  |
| 130 | С1546-66 | Пропан-бутан технiчний | м3 | 0,5303 |  |  |  |  |
| 131 | К585521-Л011 варіант 1 | Кiльця КС20.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53) | шт | 4 |  |  |  |  |
| 132 | К585521-Л050 варіант 1 | Плити днищ ПН20 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53) | шт | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 133 | С1999-9001 | Електроенергiя | кВт-год | 9,2083 |  |  |  |  |
| 134 | С1999-9005 | Мастильнi матерiали | кг | 0,3996 |  |  |  |  |
| 135 | С1999-9006 | Гiдравлiчна рiдина | кг | 0,0056 |  |  |  |  |
| 136 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 0,1587 |  |  |  |  |

Додаток № 3

до документації конкурсних торгів

Форма письмової згоди

на обробку наявних персональних даних,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

(Подається на бланку учасника)

Голові комітету з конкурсних торгів

Лист-згода

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»  від 01.06.2010 №2297-VІ даю згоду на збір, обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України „Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 р. № 1197-VII, а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (в т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані (номери телефонів, електронні адреси) або інша необхідна інформація, передбачена законодавством) відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі _______________(назва учасника) у процедурі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносинах.

_

____________________ ___________________________ _____________________

Додаток №4

до документації конкурсних торгів

кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, встановлені замовником відповідно до статті 16 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ», та інформація про спосіб документального підтвердження  відповідності  учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством

| Кваліфікаційні критерії та вимоги, встановлені замовником відповідно до статей 16 Закону | Перелік документів та інформації, необхідні для оцінки відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством |
| --- | --- |
| 1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази. | 1.1. Довідка у довільній формі про наявність в учасника обладнання та відповідної матеріально-технічної бази. Інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази надати у формі нижченаведеної таблиці: № з/п Найменування Кількість Примітка: власне/субпідрядника/орендоване В переліку найменувань, що будуть зазначені у довідці повинні бути зазначені найменування наявних машин, механізмів, приладів, що необхідні для виконання повного обсягу робіт, визначеного в цій документації. |
| 2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. | 2.1. Довідка, що містить інформацію про персонал. Учасник повинен надати довідку за зразком, що містить інформацію про кваліфікацію, знання та досвід штатних спеціалістів, які будуть задіяні під час виконання робіт, що є предметом закупівлі: № з/п Посада П.І.Б. Інформація про освіту (вища, середньо спеціальна, середня чи інша) Спеціальність Досвід роботи за спеціальністю |
| 3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. | 3.1. Довідка щодо досвіду виконання аналогічних договорів за 2014-2016рр. з копіями договорів щодо предмету закупівлі (не менше двох завірених належним чином ). Довідку надати у формі нижченаведеної таблиці: № з/п № і дата договору найменування підприємста (колишнього Замовника) предмет договору інформація про контактну особу (з боку колишнього Замовника) її координати (ПІБ, тел.). інформація про стан виконання договору (виконано в повному обсязі / виконано частково із зазначеннями орієнтовної стадії виконання (у відсотках)) |
| 4. Наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами). | 4.1. Копії балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів, за останній звітний період. 4.2. Довідки (або засвідчені печаткою установи, що видала документ, копії) не більше місячної давнини по відношенню до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів, видані банківськими установами, у яких обслуговується учасник, про відсутність заборгованості за кредитами. |

Додаток № 5

до документації конкурсних торгів

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Предмет договору: Реконструкція каналізаційного напірного колектора і КНС на комунальній каналізаційній системі «Цукрозавод» в м.Глобине, Полтавської області

Кількість робіт та вимоги щодо їх якості, порядок здійснення оплати: Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання, визначаються проектно-кошторисною  документацією та календарним графіком виконання робіт.  Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку відповідно кошторисної документації.

Розрахунки проводяться на підставі підписаних актів прийому виконаних робіт і довідок про вартість будівництва (Форми - КБ-2в) і (Форми - КБ-3), при наданні Підрядником всіх необхідних документів. Акти виконаних робіт приймаються  Замовником тільки в межах коштів, що є в наявності на реєстраційному рахунку  Замовника.

Розрахунки між Сторонами проводяться у відповідності до ст.ст. 48, 49 Бюджетного кодексу України., Постанови КМУ №117 від 23 квітня 2014 року «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Постанови КМУ № 1764 від 27 грудня 2001 р. «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва».

Ціна договору:

Ціна договору становить _____________________________________ з ПДВ та є динамічною.

Термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт:

Місце: м. Глобине,  Глобинського району, Полтавської області.

Термін: протягом  2016-2017 років.

Строк дії договору: до 31 грудня 2017 р. або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором

Права та обов’язки сторін:

Замовник має право:

- Достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши його про це у п’ятиденний строк.

- Контролювати виконання робіт у строки, встановлені Договором.

- Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору.

-  Повернути Підряднику акти виконаних робіт (№КБ-2в, КБ-3) без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).

Замовник зобов’язаний:

- Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи.

-  Приймати виконані роботи згідно з актом  виконаних робіт (№КБ-2в, КБ-3).

Виконавець має право:

- Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.

- На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

- У разі невиконання зобов’язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати Договір, повідомивши про це Замовника у місячний строк.

Виконавець зобов’язаний:

- Виконувати роботи у відповідності з розробленою проектно-кошторисною документацією, з додержанням державних норм і стандартів України у будівництві.

- Використовувати матеріали та нові технології, що призведуть до зменшення вартості будівництва, з урахуванням норм витрат матеріалів, визначених проектно-кошторисною документацією.

Відповідальність сторін: Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

Умови договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету закупівлі, характеру, інших умов договору. Замовник залишає за собою право змінювати умови договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за державні кошти.

Учасник ___________________________________________________________________

(назва)

з даними  істотними умовами договору ознайомлений та  погоджується з включенням їх до договору про закупівлю, якщо нашу пропозицію буде акцептовано.

| (Керівник або уповноважена особа Учасника) | (підпис), М. П. | (прізвище, ім'я та по батькові) |
| --- | --- | --- |

«____»__________20___ року

Додаток № 6

до документації конкурсних торгів

Інформаційний лист

про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі,передбачених статтею 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

(Найменування Учасника) при цьому підтверджує наступне:

•  Для Учасників-юридичних осіб: Відомості про (вказати найменування Учасника) наявні/відсутні в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (потрібне підкреслити)

• Для Учасників-юридичних осіб: У (вказати найменування Учасника) наявна/відсутня антикорупційна програма (потрібне підкреслити)

• Для Учасників-юридичних осіб: У (вказати найменування Учасника) наявний/відсутній уповноважений з реалізації антикорупційної програми (потрібне підкреслити)

• Для Учасників-юридичних осіб: у (вказати ПІБ та посаду службової посадової особи, найменування Учасника), яку/якого уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, наявні/відсутні притягнення згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (потрібне підкреслити) Примітка: Інформація зазначена в цьому абзаці надається на кожну службову (посадову) особу Учасника, уповноважену Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, зокрема підписувати документи пропозиції конкурсних торгів та/або брати участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

• Для Учасників-фізичних осіб: у (найменування Учасника) наявні/відсутні притягнення згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення (потрібне підкреслити)

•	У (найменування Учасника) наявне/відсутнє притягнення протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (потрібне підкреслити)

• Для Учасників-фізичних осіб: у (найменування Учасника) наявні/відсутні судимості за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (потрібне підкреслити)

• Для Учасників-юридичних осіб: у (вказати ПІБ та посаду службової (посадової) особи Учасника), яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, наявні/відсутні судимості за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (потрібне підкреслити) Примітка: Інформація зазначена в цьому абзаці надається на кожну службову (посадову) особу Учасника, уповноважену Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, зокрема підписувати документи пропозиції конкурсних торгів та/або брати участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

•	У (найменування Учасника) наявне/відсутнє визнання у встановленому законом порядку банкрутом та відсутня/наявна відносно нього відкрита ліквідаційна процедура (потрібне підкреслити)

•     У (найменування Учасника) наявна/відсутня заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) (потрібне підкреслити)

•  учасник проводить/не проводить господарську діяльність відповідно до положень його статуту(потрібне підкреслити)

•     У (найменування Учасника) наявна/відсутня реєстрація в офшорних зонах,  встановлених Кабінетом Міністрів України (потрібне підкреслити).

_______________________    ___________________________   _____________________

(Посада)	(Підпис)	(ПІБ)

М.П.«____»__________20___ року

Додаток №7

до документації конкурсних торгів

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

які надаються переможцем процедури закупівлі для підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 11, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

п. 11  частини  першої статті 17

Документи для підтвердження того, що  юридичну особу, яка є переможцем , не  внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа  має антикорупційну програму та уповноваженого з антикорупційної програми у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону.

- Інформація в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем, не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а також щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого  з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону.

Примітка: Зазначені документи учасник подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в учасника передбачена ст.62 Закону України «Про запобігання корупції». У разі якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства або учасник-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних документів, то такий учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання зазначених вище документів.

п. 2 частини  першої статті 17

Документи, які повинен подати Переможець для підтвердження того, що службову (посадову) особу переможця, яку уповноважено переможцем представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,  фізичну особу, яка є переможцем не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення  у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

- Оригінал або завірена копія довідки  виданої Міністерством юстиції України (Головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними територіальним управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі ), що містить  в собі відомості про відсутність службової (посадової) особи переможця, яку уповноважено переможцем представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі,  фізичної особи, яка є переможцем, в єдиній базі даних осіб, які вчинили корупційні правопорушення  (документ не більше місячної давнини відносно дати оприлюднення на веб-порталі акцепту пропозиції).

пп. 4,5 частини  першої статті 17

Документи, які повинен подати Переможець   для підтвердження того, що учасник-фізична особа або службова особа учасника, яка представляє його інтереси не була засуджена  за злочин пов’язаний  з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку.

- Оригінал або завірена переможцем копія документа Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України про те, що фізична особа, яка є переможцем, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (документ не більше місячної давнини відносно дати оприлюднення на веб-порталі акцепту пропозиції).

- Оригінал або завірена переможцем копія документа Управління інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС України про те, що службову (посадову) особу переможця не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (документ не більше місячної давнини відносно дати оприлюднення на веб-порталі акцепту пропозиції).

Примітка: Інформація зазначена в цьому пункті надається на кожну службову (посадову) особу Учасника, уповноважену Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі.

п. 7 частини  першої статті 17

Документи, які повинен подати Переможець для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом чи проти нього не відкрита ліквідаційна процедура:

- Оригінал або завірену копію повної інформаційної довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, отриманої у порядку, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5,  про відсутність підприємства учасника у цьому Єдиному реєстрі, яка видається в електронній формі за он-лайн запитом учасника торгів з обов’язковим атрибутом довідки - QR-кодом, який містить інформацію про документ, (документ не більше місячної давнини відносно дати оприлюднення на веб-порталі акцепту пропозиції).

п. 1 частини  другої статті 17

Документи, які повинен подати Учасник, для підтвердження того, що він не має заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів)

- оригінал або завірену копію довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості з податків , зборів , платежів, що контролюються органами  доходів і зборів , дійсну на дату подання

Інформація, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним,  не вимагається з моменту початку функціонування таких реєстрів.

Керівник

(або Уповноважена особа)	___________			_____________________

(підпис)       		 (ініціали та прізвище)